| 编 号 | 项 目 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 色度不超过４０度 |
| 2 | 嗅 | 无不快感觉 |
| 3 | ＰＨ | ６．５－９．０ |
| 4 | 悬浮物 | 不超过１０毫克／升 |
| 5 | 生化需氧量（五天２０℃） | 不超过１０毫克／升 |
| 6 | 化学耗氧量（重铬酸钾法） | 不超过5０毫克／升 |
| 7 | 阴离子合成洗涤剂 | 不超过２毫克／升 |
| 8 | 细菌总数 | １毫升水中不超过１００个 |
| 9 | 总大肠菌群 | １升水中不超过３个 |
| 10 | 游离余氯 | 管网末端不低于０．２毫克／升 |