附件1

2007年生活饮用水卫生重点监督检查计划

（征求意见稿）

一、检查内容、依据及范围

内容：集中式供水（城市市政供水、自建供水）和二次供水单位卫生管理情况，集中式供水出厂水、末梢水和二次供水水质卫生状况。

依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-1985）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-1985）和《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）。

范围：各省、自治区、直辖市辖区内的城市市政水厂、自建水厂和10%的二次供水设施。

二、时间安排

2007年2月～4月各省进行本次监督检查的培训及准备工作。4月～8月进行集中式供水单位和二次供水设施卫生管理情况的监督检查，包括水质监测。10月30日前各省、自治区、直辖市卫生行政部门将汇总结果和本次监督检查工作总结上报卫生部。

三、工作要求

（一）各地卫生行政部门应根据本计划的要求，紧紧围绕群众普遍关心的生活饮用水卫生问题，结合本地实际情况，制定生活饮用水卫生检查的具体实施方案，并组织协调本辖区生活饮用水卫生监督检查工作;

- （二）各级卫生行政部门应依据《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等相关法律法规和卫生标准，认真组织实施生活饮用水卫生监督检查工作，特别要针对2006年检查中发现的问题进行检查并督促落实整改意见，对违法法律法规规定的，应依法严肃查处；

（三）各地要认真做好监督检查的总结工作，在检查数据汇总中，要注意数据的逻辑关系及合理性。并按照规定的时间要求上报有关材料（包括电子版）；

（四）各级卫生行政部门要强化新闻宣传意识，积极主动的开展新闻宣传工作，及时向社会公布本地区生活饮用水卫生监督检查情况。对执法检查中发现的典型、重大案件，要及时上报卫生部。

卫生部将适时对各地工作开展情况进行检查。

生活饮用水卫生安全重点监督检查计划联系人  吴勇卫

联系电话：010-68792401

传    真：010-68792400

电子邮箱：wuyongwei@hotmail.com

附表：1、2007年市政供水单位卫生管理情况检查汇总表

2、2007年自建供水单位卫生管理情况检查汇总表

3、2007年二次供水单位卫生管理检查情况汇总表

4、2007年供水单位水质监测情况汇总表

5、2007年供水单位监督检查行政处罚情况汇总表

附表1                        2007年市政供水单位卫生管理情况检查汇总表

省（自治区、直辖市）                                             联系电话：

| 类别 | 项目 | 检查单位数 | 合格单位数 | 合格率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新改扩建项目 | 1.经过卫生行政部门审查、验收 |  |  |  |  |
| 卫生许可 | 2持有效卫生许可证 |  |  |  |  |
| 组织与管理 | 3.卫生管理制度 |  |  |  |  |
|  | 4.水污染事件报告制度 |  |  |  |  |
|  | 5.配备专职或兼职卫生管理人员 |  |  |  |  |
|  | 6.配备水质检验人员 |  |  |  |  |
|  | 7.水源卫生防护区 |  |  |  |  |
|  | 8.水污染事件防范措施 |  |  |  |  |
| 工作档案 | 9.卫生管理法规、标准、规范 |  |  |  |  |
|  | 10.日常水质监测记录或报告 |  |  |  |  |
|  | 11.定期向卫生部门报送监测资料 |  |  |  |  |
| 设施 | 12.具有水质净化设施 |  |  |  |  |
|  | 13.具有水质消毒设施 |  |  |  |  |
|  | 14.具有水质监测实验室 |  |  |  |  |
|  | 15.水质净化设施运行正常 |  |  |  |  |
|  | 16.水质消毒设施运转正常 |  |  |  |  |
|  | 17.水质监测能力符合要求 |  |  |  |  |
| 供管水人员 | 18.健康证明 |  |  |  | 检查人数： 合格持证人数： |
|  | 19.卫生知识培训证 |  |  |  | 检查人数： 合格持证人数： |
| 健康相关产品 | 20.涉水产品卫生许可批件 |  |  |  |  |
|  | 21.消毒产品卫生许可批件 |  |  |  |  |

填表人：         填表日期：         审核人：        单位负责人（签字）：           单位公章

附表2                        2007年自建供水单位卫生管理情况检查汇总表

省（自治区、直辖市）                                             联系电话：

| 类别 | 项目 | 检查单位数 | 合格单位数 | 合格率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新改扩建项目 | 1.经过卫生行政部门审查、验收 |  |  |  |  |
| 卫生许可 | 2持有效卫生许可证 |  |  |  |  |
| 组织与管理 | 3.卫生管理制度 |  |  |  |  |
|  | 4.水污染事件报告制度 |  |  |  |  |
|  | 5.配备专职或兼职卫生管理人员 |  |  |  |  |
|  | 6.配备水质检验人员 |  |  |  |  |
|  | 7.水源卫生防护区符合要求 |  |  |  |  |
|  | 8.水污染事件防范措施 |  |  |  |  |
| 工作档案 | 9.卫生管理法规、标准、规范 |  |  |  |  |
|  | 10.日常水质监测记录或报告 |  |  |  |  |
|  | 11.定期向卫生部门报送监测资料 |  |  |  |  |
| 设施 | 12.具有水质净化设施 |  |  |  |  |
|  | 13.具有水质消毒设施 |  |  |  |  |
|  | 14.具有水质监测实验室 |  |  |  |  |
|  | 15.水质净化设施运行正常 |  |  |  |  |
|  | 16.水质消毒设施运转正常 |  |  |  |  |
|  | 17.水质监测能力符合要求 |  |  |  |  |
| 供管水人员 | 18.健康证明 |  |  |  | 检查人数： 合格持证人数： |
|  | 19.卫生知识培训证 |  |  |  | 检查人数： 合格持证人数： |
| 健康相关产品 | 20.涉水产品卫生许可批件 |  |  |  |  |
|  | 21.消毒产品卫生许可批件 |  |  |  |  |

填表人：         填表日期：         审核人：        单位负责人（签字）：           单位公章

附表3                         2007年二次供水单位卫生管理检查情况汇总表

省（自治区、直辖市）                                             联系电话：

| 类别 | 项目 | 检查单位数 | 合格单位数 | 合格率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新改扩建项目 | 1.经过卫生行政部门审查、验收 |  |  |  |  |
| 组织与管理 | 2.卫生管理主体单位明确 |  |  |  |  |
|  | 3.指定管水人员 |  |  |  |  |
|  | 4.卫生管理制度 |  |  |  |  |
|  | 5.水污染事件报告制度 |  |  |  |  |
|  | 6.设施定期清洗消毒制度 |  |  |  |  |
|  | 7.水污染事件防范措施 |  |  |  |  |
| 工作档案 | 8.定期清洗消毒记录 |  |  |  |  |
|  | 9.水质监测记录 |  |  |  |  |
| 设施 | 10.饮用水箱专用 |  |  |  |  |
|  | 11.蓄水池或水箱容积符合要求 |  |  |  |  |
|  | 12.饮用水箱入口上锁装置 |  |  |  |  |
|  | 13.无下水管与溢、泄水管直连 |  |  |  |  |
|  | 10.蓄水池周围10m内无污染源 |  |  |  |  |
| 管水人员 | 18.健康证明 |  |  |  | 检查人数： 合格持证人数： |
|  | 19.卫生知识培训证 |  |  |  | 检查人数： 合格持证人数： |
| 健康相关产品 | 20.涉水产品卫生许可批件 |  |  |  |  |
|  | 21.消毒产品卫生许可批件 |  |  |  |  |

填表人：         填表日期：         审核人：        单位负责人（签字）：           单位公章

附表4                           2007年供水单位水质监测情况汇总表

省（自治区、直辖市）                                            联系电话：

| 水质类型 |  | 监测单位数 | 合格单位数 | 监测份数 | 合格份数 | 主要不合格指标及监测最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 游离氯 |  | 菌落 总数 |  | 总大肠菌群 |  | 砷 |  | 镉 |  | 六价铬 |  | 铅 |  | 汞 |  | 硒 |  | 氰化物 |  | 氟化物 |  | 三氯 甲烷 |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 |
| 市政水厂 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末梢水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自建水厂 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末梢水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：         填表日期：         审核人：        单位负责人（签字）：           单位公章

附表4                           2007年供水单位水质监测情况汇总表（续）

省（自治区、直辖市）                                            联系电话：

| 水质 类型 |  | 主要不合格指标及监测最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四氯 化碳 |  | 色度 |  | 浑浊度 |  | 臭和味 |  | 铁 |  | 锰 |  | 锌 |  | 挥发性酚类 |  | 耗氧量 |  | 氨氮 |  | 亚硝酸盐氮 |  | 其它 |  |
|  |  | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 | 监测份数 | 监测最高值 |
| 市政水厂 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末梢水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自建水厂 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末梢水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次 供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：         填表日期：         审核人：        单位负责人（签字）：           单位公章

附表5                      2007年供水单位监督检查行政处罚情况汇总表

省（自治区、直辖市）                                             联系电话：

| 供水单位类别 | 检查单位数 | 违法单位数 | 处罚单位数 | 处罚情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限期改进单位数 | 罚款单位数 | 罚款金额（元） |
| 市政水厂 |  |  |  |  |  |  |
| 自建水厂 |  |  |  |  |  |  |
| 二次供水 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

填表人：         填表日期：         审核人：        单位负责人（签字）：           单位公章